**Обязанности заведующего сельским филиалом по соблюдению пожарной безопасности учреждения**

1. Осуществлять контроль за своевременным выполнением противопожарных мероприятий и выполнением предписаний Государственного пожарного надзора, а также за строгим соблюдением противопожарного режима в учреждении.

2. Не допускать проведения массовых мероприятий при неисправных или выключенных противопожарных устройствах и средствах пожаротушения (противопожарный занавес, дымовые люки, автоматическая пожарная сигнализация и другие).

3. Осуществлять контроль по недопущению использования декораций, сценического оформления драпировок, не обработанных огнезащитными составами, а также применение в театральных постановках открытого огня (свечи, факелы, огневые эффекты, пиротехнические средства).

4. Строго следить за сроками прохождения всеми сотрудниками инструктажа по пожарной безопасности.

5. Вести документацию по пожарной безопасности.

6. Не допускать установки в зрительных залах приставных стульев, закрытия дверей выходов на труднооткрывающиеся запоры, загромождения путей эвакуации, курения в запрещенных местах, применения нагревательных приборов в помещениях, кроме специально отведенных для этой цели мест.

7. Проводить занятия с сотрудниками и членами клубных формирований по эвакуации зрителей в случае пожара.

8. Организовывать эвакуацию зрителей в случае возникновения пожара.

9. Осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при производстве огневых, строительно-монтажных и ремонтно-реставрационных работ, следить за техническим состоянием противопожарного водопровода, спринклерных и дренчерных установок, автоматических систем сигнализации и других противопожарных устройств, своевременным выполнением предписаний Государственного пожарного надзора.

10. Осуществлять повседневный контроль за техническим состоянием, исправностью, эксплуатацией электросетей, электрооборудования и аппаратов светового эффекта, а также за состоянием защиты электросетей от токов короткого замыкания и перегрузок.

11. Обеспечивать своевременность проведения профилактических осмотров и ремонтов электрооборудования с обязательным оформлением соответствующих документов и устранением нарушений в электросети, могущих привести к пожарам и загораниям.